|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. Трудовая функция: Установка нейрооборудования | | | |
| Наименование | Установка нейрооборудования | |
|  | |  | |
| Трудовые действия | | Установка ЭЭГ | |
| Установка полиграфов | |
| Установка ай трекеров | |
| Установка прочего психофизиологического оборудования | |
| Необходимые умения | | Корректно устанавливать ЭЭГ в соответствии с регистрируемыми отведениями по системе 10-20. | |
| Корректно устанавливать полиграф | |
| Корректно устанавливать ай трекер | |
| Корректно устанавливать прочее психофизиологическое оборудования | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Необходимые знания | | Базовые знания работы с ЭЭГ, знание схемы установки по системе 10-20 | |
| Базовые знания работы с полиграфом | |
| Базовые знания работы с ай трекером | |
| Базовые знания прочего психофизиологического оборудования | |
|  | |
| Другие характеристики | |  | |